## Tápoldat
Rangsor | Termék ** | Terméknév pontos megnevezése | Gyártó/forgalmazó neve és címe | Kiszerelés (ml) | Mintavétel |  | Származási ország | Termék ár (Ft/l) | Fő tápelem tartalom (N, P2O5, K2O) | 1 kg hatóanyag ára (Ft/kg) | Fogyasztói "kedveltségi" vizsgálat | [6 empty] | Garantált mikro elemek száma | Kifogásolt mikro elemek száma | Hatóanyag tartalomra kapott pontszám | Össz pontszám | Címke megfelel az előírásoknak | N |  | P2O5 |  | K2O |  | Mg |  | Cu |  | B |  | Fe |  | Mn |  | Mo |  | Zn |  | As | Cd | Co | Cr | Hg | Ni | Pb | Se
[5 empty] | Helye | Címe |  |  |  |  | Adagolási információk | Címke | Használ- hatóság | Flakon stabilitása | Flakon kezelhetősége | Flakon nyitás-zárás | Összesítés | [5 empty] | garantált m/m% | mért m/m% | garantált m/m% | mért m/m% | garantált m/m% | mért m/m% | garantált m/m% | mért m/m% | garantált m/m% | mért m/m% | garantált m/m% | mért m/m% | garantált m/m% | mért m/m% | garantált m/m% | mért m/m% | garantált m/m% | mért m/m% | garantált m/m% | mért m/m% | mért ** (mg/l) | mért ** (mg/l) | mért** mg/l | mért** mg/l | mért** mg/l | mért** mg/l | mért** mg/l | mért mg/l
Általános tápoldat |  |  | Általános tápoldat | [14 empty] | Általános tápoldat | [12 empty] | Általános tápoldat | [11 empty] | As: Általános tápoldat
1 |  | Auchan általános tápoldat | Vitaflóra Termelő és Szolgáltató KFT (Nemesvámos) | 500 | Auchan (szolnok) | 5000 Szolnok, Felső Szandai út 1 | Magyarország | 719 | 0.1451 | 4955.2033 | 8.5 | 6.875 | 2.125 | 1.15 | 1.375 | 6.625 | 26.65 | 6 | 0 | 0.6 | 27.3 | igen | 7 | 6.83 | 3 | 3.05 | 5 | 4.63 |  |  | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | n.d.* | n.d.* | 0.47 | n.d.* | 0.65 | 0.96 | n.d.* | n.d.*
2 |  | Florimo általános tápoldat | Florimo | 250 | Színes Négy Évszak Virág Nagyker. | 3300 Eger, K2-es út 10543/4 hrsz | Magyarország | 1180 | 0.1397 | 8446.6714 | 7.8333 | 5.75 | 2.125 | 1.25 | 1.375 | 6.5 | 24.8333 | 6 | 0 | 0.6 | 25.43 | igen | 6 | 6.3 | 3 | 2.52 | 6 | 5.15 |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 2 | n.d.* | 0.17 | 0.78 | n.d.* | 0.27 | n.d.* | n.d.*
3 |  | Fito tápoldat univerzális plusz | L.C.S. S.p.A. Cím: Strada del Marano, 95. 47896 Featano (RSM). | 500 | Spar | 9700 Szombathely, Újvilád u.5. | Olaszország | 1598 | 0.177 | 9028.2486 | 8.3333 | 6 | 2.125 | 1 | 1.35 | 6.375 | 25.1833 | 0 | 0 | 0 | 25.1833 | igen | 7 | 7.51 | 5 | 5 | 5 | 5.19 | [14 empty] | 0.85 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
4 |  | Fito önadagolós tápoldat virágos növényekre | L.C.S. S.p.A. Cím: Strada del Marano, 95. 47896 Featano (RSM). | 32 | Obi Hungary Retail Kft | 8799 Nagykanizsa, Récsei út 30. | Olaszország | 7781 | 0.0001221 | 63726453.7265 | 7.8333 | 4.125 | 2.5 | 1.2 | 1.325 | 7.5 | 24.5 | 6 | 0 | 0.6 | 25.1 | igen | 0.004 | 0.0045 | 0.0015 | 0.00176 | 0.007 | 0.00595 | 0.002 | 0.00189 | 0.00035 | 0.000442 | 0.0001 | 0.000149 |  |  | 0.001 | 0.001245 | 0.002 | 0.00191 | 0.0015 | 0.001135 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
5 |  | Fito önadagolós tápoldat minden növényre | L.C.S. S.p.A. Cím: Strada del Marano, 95. 47896 Featano (RSM). | 32 | Oázis kertészet | 8401 Ajka, Ipari Park É. SZ. | Olaszország | 8438 | 8.95e-05 | 94279329.6089 | 7.6667 | 4.25 | 2.5 | 1.15 | 1.25 | 7.5 | 24.3 | 6 | 0 | 0.6 | 24.9 | igen | 0.0055 | 0.0056 | 0.0015 | 0.00147 | 0.002 | 0.00188 | 0.002 | 0.0024 | 0.00035 | 0.000465 | 0.0001 | 0.000149 |  |  | 0.001 | 0.00129 | 0.0015 | 0.00199 | 0.001 | 0.00115 | 0.81 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.87 | n.d.*
6 |  | Compo univerzális tápoldat | Compo GmbH & Co. KG | 500 | Obi | 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 1. | Németország | 1200 | 0.1849 | 6489.9946 | 7.5 | 5 | 2.3333 | 1.225 | 1.325 | 6.5 | 23.8833 | 6 | 0 | 0.6 | 24.5 | igen | 7 | 7.14 | 5 | 5.26 | 6 | 6.09 |  |  | 0.002 | 0.0025 | 0.01 | 0.011 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.013 | 0.001 | 0.0011 | 0.002 | 0.0021 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
7 |  | Auchan általános light | Vitaflóra Termelő és Szolgáltató KFT (Nemesvámos) | 500 | Auchan (Szolnok) | 5000 Szolnok, Felső Szandai út 1 | Magyarország | 578 | 0.0482 | 11991.7012 | 8.3333 | 6.375 | 1.5417 | 1.275 | 1.25 | 5.25 | 24.025 | 0 | 0 | 0 | 24.025 | igen | 2 | 2.15 | 1.2 | 1.21 | 1.6 | 1.46 | [14 empty] | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.29 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
8 |  | Oázis Általános tápoldat | MatécsaKertészeti KFT (Kecel) | 1000 | Oázis kertészet | 8229 Csopak, Kossuth u. 15 | Magyarország | 699 | 0.1517 | 4607.7785 | 6.3333 | 5.625 | 2.0833 | 1.3 | 1.25 | 6.25 | 22.8417 | 6 | 0 | 0.6 | 23.4 | igen | 6 | 5.98 | 3 | 3.12 | 6 | 6.07 |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.0034 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.67 | 0.84 | n.d.*
9 |  | Tesco virágtáp mindenféle kerti-, balkon- és szobanövényhez felhasználható | Terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG | 1000 | Tesco Global Áruházak Zrt. | 3300 Eger, Rákóczi út 100 | Németország | 599 | 0.1601 | 3741.4116 | 8.6667 | 5.625 | 1.5 | 1 | 0.975 | 5.125 | 22.8917 | 0 | 0 | 0 | 22.8917 | igen | 7 | 7.15 | 3 | 3.28 | 6 | 5.58 | [14 empty] | 1.46 | n.d.* | n.d.* | 0.82 | n.d.* | 0.22 | n.d.* | n.d.*
10 |  | Wuxal super levéltrágya | AGLUKON | 500 | Hatvan Maxima Foods Kft. | 3000 Hatvan, 0231/30 hrsz | Németország | 2132 | 0.2181 | 9775.3324 | 7.6667 | 5.25 | 1.4583 | 1.325 | 1.225 | 5.25 | 22.175 | 6 | 0 | 0.6 | 22.8 | igen | 8 | 7.57 | 8 | 8.11 | 6 | 6.13 |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 1.84 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
11 |  | Obi Living garden virágtáp | Terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG | 1000 | Obi Hungary Retail Kft | 8800 Nagykanizsa, Récsei út 30. | Németország | 999 | 0.1638 | 6098.9011 | 7.5 | 3.625 | 1.6667 | 1.05 | 0.975 | 5.75 | 20.5667 | 0 | 0 | 0 | 20.5667 | igen | 7 | 6.97 | 3 | 3.45 | 6 | 5.96 | [14 empty] | 2.76 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.68 | n.d.*
12 |  | Agro Cs vitality komplex | AGRO CS Slovakia a.s. ABEX Substráty | 500 | Oázis Kertészet Specimpex kft. | S 5081 Szajol, Gyöngyvirág út 18 | Csehország | 2380 | 0.0479 | 49686.8476 | 7 | 2.75 | 1.75 | 1.175 | 1.2 | 5.5 | 19.375 | 0 | 0 | 0 | 19.375 | igen | 1.5 | 1.81 | 0.8 | 1.35 | 1.3 | 1.63 | [14 empty] | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.33 | n.d.* | n.d.* | n.d.*
|  | Vitaflora általános tápoldat | Vitaflóra Termelő és Szolgáltató KFT (Nemesvámos) | 1000 | Praktiker | 8001 Székesfehérvár, Balatoni út 44-46 | Magyarország | 990 | 0.1425 | 6947.3684 | 7.8333 | 6.625 | 2.0417 | 1.075 | 1.2 | 6.375 | 25.15 | 6 | 6 | 0 | 25.15 | nem | 7 | 6.21 | 3 | 3.19 | 5 | 4.85 |  |  | 0.007 | 0.00489 | 0.014 | 0.00957 | 0.02 | 0.0108 | 0.01 | 0.00605 | 0.001 | 0.000705 | 0.007 | 0.00528 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.526 | n.d.* | n.d.*
|  | Damisol kondi | Damisol Kft. Albertirsa | 1000 | Bauhaus (Dunakeszi) | Dunakeszi, Pallag u. 9, 2120 | Magyarország | 990 | 0.1687 | 5868.4055 | 7.6667 | 6.875 | 1.7083 | 1.175 | 1.1 | 5.5 | 24.025 | 7 | 2 | 0.5 | 24.5 | igen | 7 | 5.68 | 5 | 5.43 | 6 | 5.76 | 0.05 | 0.0371 | 0.015 | 0.0159 | 0.015 | 0.00965 | 0.025 | 0.0142 | 0.013 | 0.00656 | 0.005 | n.d.* | 0.025 | 0.0133 | n.d.* | 0.028 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.442 | n.d.* | 0.63
|  | Hortulanus általános tápoldat szoba-, kerti- és balkonnövényekhez | Garri Kft., 8514, Mezőlak | 500 | Auchan (szolnok) | 5000 Szolnok, Felső Szandai út 1 | Magyarország | 398 | 0.0949 | 4193.8883 | 8.5 | 5.125 | 1.875 | 1.175 | 1.2 | 5.125 | 23 | 7 | 1 | 0.6 | 23.6 | igen | 1.8 | 3.16 | 1.3 | 2.57 | 1.6 | 3.76 | 0.3 | n.d. | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.81 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
|  | Garri tápoldat általános felhasználásra | Garri Kft. 1037Bp. Csillaghegyi út 13. | 500 | OBI | 3300 Eger, Rákóczi út 102 | Magyarország | 1298 | 0.0531 | 24444.4444 | 8.6667 | 5.25 | 1.7083 | 1.125 | 1.175 | 5 | 22.925 | 7 | 2 | 0.5 | 23.4 | igen | 1.8 | 1.83 | 1.3 | 1.42 | 1.6 | 2.06 | 0.3 | n.d. | 0.003 | 0.0008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.001 | 0.001 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.46 | n.d.* | 0.54 | n.d.* | n.d.*
|  | Valentin virágtáp | ALBATRADE KFT (8000 Székesfehérvár, Móticz Zs. U. 10.) | 1000 | Fitoland Kft. | 1083 Budapest, Korányi S. u. 2/C. | Magyarország | 695 | 0.0178 | 39044.9438 | 8 | 5.75 | 1.625 | 1.15 | 1.15 | 5.25 | 22.925 | 7 | 7 | 0 | 22.925 | igen | 20 | 0.98 | 5 | 0.26 | 10 | 0.54 | 2 | 0.0606 | 0.02 | 0.00067 | 0.01 | 0.000477 | 0.05 | 0.00258 | 0.05 | 0.00219 | 0.001 | 4.6e-05 | 0.02 | 0.00102 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
|  | Általános tápoldat | Eurogarden Hungary Kft | 500 | Praktiker | 1150 Budapest, Városkapu u. 5 | Magyarország | 798 | 0.1021 | 7815.8668 | 7.1667 | 5.625 | 1.7083 | 1.2 | 1.225 | 5.625 | 22.55 | 6 | 6 | 0 | 22.55 | igen | 7 | 4.09 | 5 | 3 | 5 | 3.12 |  |  | 0.15 | 0.00169 | 0.025 | 0.000735 | 0.18 | 0.00239 | 0.1 | 0.0019 | 0.002 | 0.0011 | 0.025 | 0.000841 | n.d.* | 0.028 | 0.138 | 0.697 | n.d.* | 0.268 | 0.443 | n.d.*
|  | Biopakk általános tápoldat önadagolóval | T-MIX-KER Kft. 8111 Seregélyes, Dinnyési út 2 | 32 | Auchan (szolnok) | 5000 Szolnok, Felső Szandai út 1 | Magyarország | 4968 | 0.0426 | 116619.7183 | 6 | 3.5 | 5 | 1.15 | 1.275 | 5 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | igen | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 1.51 | 2.1 | 1.45 | [14 empty] | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.3 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
|  | Dr. Garden Általános tápoldat minden dísznövényhez | Dr. Garden Kft. | 1000 | 343 Kft. Hevesi Raktábázis | 3300 Eger, Király út 3. | Magyarország | 870 | 0.1474 | 5902.3066 | 7.5 | 5.5 | 1.3333 | 1.05 | 0.9 | 4.75 | 21.0333 | 0 | 0 | 0 | 21.0333 | nem | 4 | 4.15 | 5 | 4.97 | 6 | 5.62 | [14 empty] | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.99 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
|  | Sandis Általános tápoldat szoba- és balkonnövényekhez | Garri Kft., 8514, Mezőlak | 500 | Tesco-globál | 9600 Sárvár, Rákóczi u. 83 | Magyarország | 478 | 0.046 | 10391.3043 | 7.8333 | 3.375 | 1.7083 | 1.1 | 1.1 | 5.25 | 20.3667 | 7 | 2 | 0.5 | 20.9 | igen | 1.8 | 1.87 | 1.3 | 1.21 | 1.6 | 1.52 | 0.3 | n.d.* | 0.003 | 0.0006 | 0.007 | 0.0059 | 0.005 | 0.0047 | 0.002 | 0.0019 | 0.0001 | 0.00014 | 0.001 | 0.00076 | 0.73 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
Muskátli tápoldat |  |  | Muskátli tápoldat | [14 empty] | Muskátli tápoldat | [12 empty] | Muskátli tápoldat | [11 empty] | As: Muskátli tápoldat
1 |  | Terrasan muskátlitáp | Terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG | 1000 | Praktiker | 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 44-46 | Németország | 999 | 0.1696 | 5890.3302 | 8.6154 | 6.8077 | 2 | 1.2923 | 1.1077 | 5.7692 | 25.5923 | 6 | 0 | 0.6 | 26.2 | igen | 8 | 8.22 | 3 | 3.43 | 5 | 5.31 |  |  | 0.002 | 0.00155 | 0.01 | 0.00655 | 0.02 | 0.0144 | 0.01 | 0.00587 | 0.001 | 0.000775 | 0.002 | 0.00169 | 1.95 | 0.028 | n.d.* | 1.3 | n.d.* | 0.172 | n.d.* | 0.703
2 |  | Auchan muskátli tápoldat light | Vitaflóra Termelő és Szolgáltató KFT (Nemesvámos) | 500 | Auchan (szolnok) | 5000 Szolnok, Felső Szandai út 1 | Magyarország | 578 | 0.0633 | 9131.1216 | 8.3077 | 6.2308 | 1.6923 | 1.3154 | 1.2 | 5.3077 | 24.0538 | 0 | 0 | 0 | 24.0538 | igen | 2 | 2.13 | 2 | 2.15 | 2 | 2.05 | [14 empty] | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.37 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
3 |  | Tesco Muskátlitáp | Terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG | 1000 | Tesco Global Áruházak Zrt. | 3200 Gyöngyös, Vásár út 2. | Németország | 599 | 0.2004 | 2989.022 | 8.3077 | 6.4615 | 1.6923 | 1.1077 | 1.0154 | 5.4231 | 24.0077 | 0 | 0 | 0 | 24.0077 | igen | 8 | 7.91 | 7 | 6.12 | 6 | 6.01 | [14 empty] | 2.26 | n.d.* | n.d.* | 1.46 | n.d.* | 0.4 | n.d.* | n.d.*
4 |  | Oázis Muskátli és balkonnövény tápoldat | MatécsaKertészeti KFT (Kecel) | 1000 | Oázis kertészet | 8229 Csopak, Kossuth u. 15 | Magyarország | 990 | 0.1502 | 6591.2117 | 6.6154 | 5.6538 | 2.0769 | 1.3154 | 1.2462 | 6.3462 | 23.2538 | 6 | 0 | 0.6 | 23.9 | igen | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.07 | 5.5 | 5.45 |  |  | 0.003 | 0.0033 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0225 | 0.01 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.035 | 5 | n.d.* | n.d.* | 1.35 | n.d.* | 0.57 | 0.65 | n.d.*
5 |  | Obi Living Garden muskátli tápoldat | Terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG | 1000 | Obi Hungary Retail Kft | 8800 Nagykanizsa, Récsei út 30. | Németország | 999 | 0.2117 | 4718.9419 | 7.5385 | 4.8462 | 1.9615 | 1.2462 | 1.1769 | 6.4615 | 23.2308 | 6 | 0 | 0.6 | 23.8 | igen | 8 | 7.97 | 7 | 6.93 | 6 | 6.27 |  |  | 0.002 | 0.0025 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.014 | 0.001 | 0.0013 | 0.002 | 0.018 | 4.24 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.8
6 |  | Fito tápoldat muskátlifélékhez plusz | L.C.S. S.p.A. Cím: Strada del Marano, 95. 47896 Featano (RSM). | 500 | Spar | 9700 Szombathely, Újvilád u.5. | Olaszország | 1598 | 0.1699 | 9405.5327 | 7.2308 | 6.1154 | 2.1154 | 0.87692 | 1.2231 | 5.8846 | 23.4462 | 0 | 0 | 0 | 23.4462 | igen | 4 | 4.02 | 5 | 5.09 | 8 | 7.88 | [14 empty] | 0.53 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
7 |  | Greenworld muskátli tápoldat | ASB Grünland Helmut Aurenz Gmb. | 1000 | Bauhaus Szakáruház Kereskedelmi kft. | 2120 Budakeszi, Pallay u. 9. | Németország | 995 | 0.1589 | 6261.7999 | 6.6154 | 6.1154 | 1.8077 | 1.1308 | 1.1538 | 6.2308 | 23.0538 | 0 | 0 | 0 | 23.0538 | igen | 7 | 6.07 | 5 | 4.92 | 6 | 4.9 | [14 empty] | n.d.* | n.d.* | 0.037 | 2.6 | n.d.* | 0.119 | n.d.* | 0.908
8 |  | Substral muskátli balkon tápoldat | Scotts (Everris) | 1000 | Tomaker Kft. | 9800 Vasvár, Petőfi u. 75. | Ausztria | 1560 | 0.1516 | 10290.2375 | 7.3846 | 4.6154 | 1.9615 | 1.2462 | 1.1308 | 5.8846 | 22.2231 | 6 | 0 | 0.6 | 22.8 | igen | 4 | 3.9 | 5 | 5.15 | 6 | 6.11 |  |  | 0.002 | 0.0023 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.029 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
9 |  | Táplodat muskátli/begónia és egyéb balkonnövény | AGRO CS Slovakia a.s. ABEX Substráty | 1000 | Auchan | 8001 Székesfehérvár, Holland fasor 2. | Csehország | 599 | 0.1629 | 3677.1025 | 8.3077 | 4.6154 | 1.7692 | 1.1538 | 1.0385 | 5.5385 | 22.4231 | 0 | 0 | 0 | 22.4231 | igen | 7 | 6.72 | 4 | 4.3 | 5 | 5.27 | [14 empty] | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.203 | n.d.* | 0.791
|  | Florimo Balkon és Muskátli tápoldat | Florimo | 500 | Színes Négy Évszak Virág Nagyker. | 3301 Eger, K2-es út 10543/4 hrsz | Magyarország | 760 | 0.108 | 7037.037 | 7.8462 | 6.5769 | 2.1154 | 1.2 | 1.3615 | 6.4615 | 25.5615 | 6 | 0 | 0.6 | 26.2 | igen | 5.2 | 3.56 | 5.2 | 3.73 | 5.2 | 3.51 |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.018 | 0.01 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 3.57 | n.d.* | n.d.* | 1.06 | n.d.* | 0.43 | n.d.* | n.d.*
|  | Vitaflora muskátli és balkonnövény tápoldat | Vitaflóra Termelő és Szolgáltató KFT (Nemesvámos) | 1000 | Oázis kertészet | 8400 Ajka, Ipari Park É. SZ. | Magyarország | 890 | 0.1494 | 5957.162 | 7.6923 | 5.7692 | 2 | 1.1538 | 1.2462 | 6 | 23.8615 | 6 | 0 | 0.6 | 24.5 | nem | 5 | 4.91 | 5 | 5.11 | 5 | 4.92 |  |  | 0.007 | 0.0075 | 0.014 | 0.014 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.0076 | 6.38 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 1.88 | n.d.* | n.d.*
|  | Damisol muskátli | Damisol Kft. Albertirsa | 400 | Bauhaus (Dunakeszi) | 2121 Dunakeszi, Pallag u. 9. | Magyarország | 1225 | 0.1673 | 7322.1757 | 7.6923 | 6.8077 | 1.8077 | 0.85385 | 1.1077 | 5.5385 | 23.8077 | 7 | 2 | 0.5 | 24.3 | igen | 7 | 5.84 | 5 | 4.86 | 6 | 6.03 | 0.05 | 0.0302 | 0.015 | 0.0131 | 0.015 | 0.0109 | 0.025 | 0.0141 | 0.013 | 0.0057 | 0.005 | 0.00326 | 0.025 | 0.0144 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 1.3 | n.d.* | 1.32 | n.d.* | 0.468
|  | Garri muskátli és szurfiniához tápoldat | TERRA-TŐZEG KFT (Mezőlak) | 500 | OBI | 3300 Eger, Rákóczi út 102 | Magyarország | 1458 | 0.0858 | 16993.007 | 8.1538 | 4.8462 | 1.7692 | 1.0385 | 1.1077 | 5.5385 | 22.4538 | 7 | 2 | 0.5 | 23 | igen | 2.9 | 2.68 | 2.1 | 1.63 | 4.7 | 4.27 | 0.1 | n.d.* | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.0001 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 2.75 | n.d.* | n.d.* | 0.33 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
|  | Gardol muskátli tápoldat | Terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG | 1000 | Bauhaus Szakáruház Kereskedelmi kft. | 2120 Budakeszi, Pallay u. 9. | Németország | 1590 | 0.1863 | 8534.6216 | 7.6923 | 2.8846 | 1.9231 | 1.3154 | 1.3154 | 6.8077 | 21.9385 | 6 | 2 | 0.4 | 22.3 | igen | 7 | 7.28 | 5 | 3.55 | 6 | 7.8 |  |  | 0.002 | 0.00242 | 0.01 | 0.00739 | 0.02 | 0.0122 | 0.01 | 0.00524 | 0.001 | 0.000666 | 0.002 | 0.00227 | 0.549 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.169 | n.d.* | 0.82
|  | Compo muskátlitáp | Compo GmbH & Co. KG | 1300 | Obi | 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 1. | Németország | 1200 | 0.1942 | 6179.1967 | 7.2308 | 2.8846 | 2.1538 | 1.2462 | 1.1538 | 6.6923 | 21.3615 | 6 | 0 | 0.6 | 22 | nem | 8 | 7.69 | 6 | 6.14 | 6 | 5.59 |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0021 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 2.18 | n.d.* | 1.43 | 0.65 | n.d.*
|  | Biopakk muskátli és virágzó tápoldat | T-MIX-KER Kft. 8111 Seregélyes, Dinnyési út 2 | 32 | Auchan (szolnok) | 5000 Szolnok, Felső Szandai út 1 | Magyarország | 3125 | 0.0411 | 76034.0633 | 5.6667 | 3.8077 | 2.5 | 1.1455 | 1.1727 | 7.5 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | igen | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.28 | 2.1 | 1.33 | [14 empty] | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.22 | 0.22 | n.d.* | n.d.* | n.d.*
|  | Muskátli és balkon növény tápoldat | Eurogarden Hungary Kft | 500 | Praktiker | 1152 Budapest, Városkpu u. 5 | Magyarország | 998 | 0.0706 | 14135.9773 | 7.8462 | 4.3846 | 1.6538 | 1.1538 | 1.1769 | 5.3077 | 21.5231 | 6 | 6 | 0 | 21.5 | igen | 7 | 3.72 | 4 | 1.5 | 5 | 1.84 |  |  | 0.15 | n.d. | 0.025 | 1.66e-05 | 0.18 | 0.00168 | 0.1 | 0.000611 | 0.002 | n.d.* | 0.025 | 5.66e-05 | n.d.* | 0.025 | 0.133 | 5.2 | n.d.* | 0.29 | n.d.* | n.d.*
|  | Sandis muskátli tápoldat | Garri Kft., 8514, Mezőlak | 500 | Tesco-globál | 9600 Sárvár, Rákóczi u. 83 | Magyarország | 638 | 0.0937 | 6808.9648 | 7.0769 | 3.2308 | 1.6923 | 1.0615 | 1.1769 | 5.875 | 20.1135 | 7 | 2 | 0.5 | 20.6 | igen | 2.9 | 2.94 | 2.1 | 1.97 | 4.7 | 4.46 | 0.01 | n.d.* | 0.003 | 0.0008 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.0084 | 0.005 | 0.004 | 0.0001 | 0.00018 | 0.001 | 0.0012 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
|  | Dr. Garden Muskátlidoktor | Dr. Garden Kft. | 1000 | Cédrus Kertészet | 8200 Veszprém, Almádi u. 46 | Magyarország | 1190 | 0.1815 | 6556.4738 | 7.2308 | 4.7308 | 1.2308 | 0.99231 | 0.85385 | 3.6923 | 18.7308 | 0 | 0 | 0 | 18.7308 | nem | 4 | 3.84 | 6 | 6.14 | 8 | 8.17 | [14 empty] | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
Kaktusz tápoldat |  |  | Kaktusz tápoldat | [14 empty] | Kaktusz tápoldat | [12 empty] | Kaktusz tápoldat | [11 empty] | As: Kaktusz tápoldat
1 |  | Compo kaktusztáp | Compo GmbH & Co. KG | 250 | Obi | 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 1. | Németország | 1200 | 0.2203 | 5447.1176 | 8.6154 | 5.8846 | 2.3077 | 1.2923 | 1.3846 | 6.5769 | 26.0615 | 5 | 5 | 0.5 | 26.6 | igen | 6 | 5.75 | 5 | 5.16 | 11 | 11.12 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.003 | 0.003 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 5.61 | 0.66 | 0.59
2 |  | Substral kaktusz tápoldat | Scotts (Everris) | 250 | Vasi Agro-Center Kft | 9700 Szombathely, Pálya u. 5 | Ausztria | 4600 | 0.1506 | 30544.4887 | 7.6923 | 5.8846 | 1.9615 | 1.0385 | 1.2692 | 6 | 23.8462 | 6 | 6 | 0.6 | 24.4 | igen | 3 | 3.11 | 5 | 5.11 | 7 | 6.84 |  |  | 0.002 | 0.0019 | 0.01 | 0.009 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.0096 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0017 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
3 |  | Oázis kaktusz tápoldat | MatécsaKertészeti KFT (Kecel) | 250 | Oázis kertészet | 8229 Csopak, Kossuth u. 15 | Magyarország | 2360 | 0.1497 | 15764.8631 | 6.6154 | 3.2308 | 2.0769 | 1.2 | 1.3385 | 6.2308 | 20.6923 | 6 | 6 | 0.6 | 21.3 | igen | 3 | 2.94 | 5 | 5.1 | 7 | 6.93 |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.018 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.0032 | 0.67 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.67 | 1.37 | n.d.*
4 |  | Kaktusz és szukulens tápoldat (agro cs) | AGRO CS Slovakia a.s. ABEX Substráty | 250 | Auchan | 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 2. | Csehország | 1556 | 0.182 | 8549.4505 | 7.2308 | 2.4231 | 1.9615 | 1.3846 | 1.3154 | 5.7692 | 20.0846 | 0 | 0 | 0 | 20.0846 | igen | 4 | 4.12 | 7 | 7.5 | 6 | 6.58 | [14 empty] | n.d.* | n.d.* | 0.024 | n.d.* | n.d.* | 0.179 | n.d.* | 0.693
5 |  | Obi Living Garden kaktusz | Terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG | 250 | Obi Hungary Retail Kft | 8800 Nagykanizsa, Récsei út 30. | Németország | 2796 | 0.1527 | 18310.4126 | 2 | 2.5385 | 2.2692 | 1.3846 | 1.3385 | 6.9231 | 16.4538 | 6 | 6 | 0.6 | 17.1 | igen | 3 | 3.05 | 5 | 5.36 | 7 | 6.86 |  |  | 0.002 | 0.0027 | 0.01 | 0.012 | 0.02 | 0.029 | 0.01 | 0.013 | 0.001 | 0.0012 | 0.002 | 0.021 | 0.61 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0.59 | n.d.*
|  | Florimo Kaktusz tápoldat | Florimo | 250 | Fitoland Kft. | 1223 Budapest, Rókales u. 2, | Magyarország | 2200 | 0.1456 | 15109.8901 | 8 | 6.4615 | 2.1154 | 1.2923 | 1.3615 | 6 | 25.2308 | 6 | 1 | 0.5 | 25.7 | igen | 3 | 2.92 | 5 | 4.94 | 7 | 6.7 |  |  | 0.003 | 0.00263 | 0.01 | 0.00701 | 0.02 | 0.0153 | 0.01 | 0.00595 | 0.001 | 0.000717 | 0.003 | 0.00191 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 1.31 | n.d.* | 0.379 | n.d.* | 0.976
|  | Vitaflora kaktusz tápoldat | Vitaflóra Termelő és Szolgáltató KFT (Nemesvámos) | 500 | Praktiker | 8002 Székesfehérvár, Balatoni út 44-46 | Magyarország | 1398 | 0.1604 | 8715.7107 | 7.0769 | 5.7692 | 2.0385 | 1.1077 | 1.2692 | 5.7692 | 23.0308 | 6 | 2 | 0.4 | 23.4 | nem | 2.9 | 3.21 | 6.1 | 6.11 | 6.1 | 6.72 |  |  | 0.007 | 0.00608 | 0.014 | 0.0107 | 0.02 | 0.0179 | 0.01 | 0.00767 | 0.001 | 0.000796 | 0.007 | 0.005482 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 2.09 | n.d.* | 0.369 | n.d.* | 0.839
|  | Kaktusz tápoldat | Eurogarden Hungary Kft | 500 | Praktiker | 1150 Budapest, Városkapu u. 5 | Magyarország | 998 | 0.0879 | 11353.8111 | 7.5385 | 5.5385 | 1.7692 | 1.0615 | 1.1308 | 5.3077 | 22.3462 | 0 | 0 | 0 | 22.3462 | igen | 4 | 2.47 | 6 | 3.35 | 6 | 2.97 | [14 empty] | n.d.* | n.d.* | 0.089 | 3.81 | n.d.* | 0.203 | n.d.* | 0.615
|  | Garri tápoldat kaktuszfélékhez és pozsgás növényekhez | Garri Kft., 8514, Mezőlak | 500 | OBI | 3200 Gyöngyös, Vásár utca 4. | Magyarország | 1398 | 0.1406 | 9943.101 | 8 | 4.2692 | 1.6923 | 1.1538 | 1.1769 | 5.1923 | 21.4846 | 7 | 1 | 0.6 | 22.1 | igen | 4.7 | 4.02 | 5.2 | 4.42 | 6.76 | 5.62 | 1.2 | n.d.* | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 0.006 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.0003 | 0.002 | 0.002 | 6.89 | n.d.* | n.d.* | 0.76 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.*
|  | Gardol kaktusz tápoldat | Terrasan Haus- + Gartenbedarf GmbH & Co. KG | 250 | Bauhaus (Dunakeszi) | 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9, | Németország | 3880 | 0.1749 | 22184.1052 | 6.4615 | 2.6538 | 2.2308 | 1.3154 | 1.3615 | 6.8077 | 20.8308 | 6 | 2 | 0.4 | 21.2 | igen | 4 | 5.22 | 6.5 | 5.11 | 8 | 7.16 |  |  | 0.002 | 0.00381 | 0.1 | 0.00648 | 0.02 | 0.0144 | 0.01 | 0.00493 | 0.001 | 0.00117 | 0.002 | 0.00129 | 1.18 | n.d.* | 0.033 | 1.82 | n.d.* | 0.21 | n.d.* | 0.664
[23 empty] | * n.d.: nem detektálható (kimutatási határ alatti mennyiségben tartalmazza az adott elemet) | [14 empty] | * n.d.: nem detektálható (kimutatási határ alatti mennyiségben tartalmazza az adott elemet)
** : egérrel a cellára mutatva további információ jelenik meg |  |  |  |  | ** : egérrel a cellára mutatva további információ jelenik meg |  |  |  |  | ** : egérrel a cellára mutatva további információ jelenik meg |  |  |  |  | ** : egérrel a cellára mutatva további információ jelenik meg | [7 empty] | ** : egérrel a cellára mutatva további információ jelenik meg | [14 empty] | ** : egérrel a cellára mutatva további információ jelenik meg
Note on B1: Az egérrel a képre mutatva a termékfotó nagyobb méretben is látható
Note on L2: pld: alkalmazható dózisokra, adagolásra vonatkozó információ egyértelmű, könnyen alkalmazható súlyozás: 2
Note on M2: pld: a címke könnyen olvasható, címke anyaga megfelelő minőségű súlyozás: 1,5
Note on N2: pld: tápoldat adagolása kényelmes, biztonságos súlyozás: 0,5
Note on O2: pld: merev falú, felborul-e könnyen súlyozás: 0,3
Note on P2: pld: könnyen megfogható súlyozás: 0,3
Note on Q2: pld: biztonságos a nyitása és zárása, szivárgásmentes súlyozás: 1,5
Note on W16: Kifogásolt hatóanyag jelölés
Note on W23: Fogyasztót megtévesztő felirat
Note on W36: Kifogásolt hatóanyag jelölés
Note on W40: Fogyasztót megtévesztő felirat
Note on W44: Fogyasztót megtévesztő felirat
Note on W52: Kifogásolt hatóanyag jelölés
Note on X7: m/V%
Note on X8: m/V%
Note on X17: m/V%
Note on X18: m/V%
Note on X19: m/V%
Note on X21: m/V%
Note on X22: m/V%
Note on X24: m/V%
Note on X37: m/V%
Note on X38: m/v%
Note on X41: m/v%
Note on X42: m/v%
Note on X43: m/v%
Note on X53: m/V%
Note on Y7: 0,0044 m/V%
Note on Y8: 0,0057 m/V%
Note on Y17: 6,53 m/V%
Note on Y18: 3,41 m/V%
Note on Y19: 1,91 m/V%
Note on Y20: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on Y21: 4,45 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on Y22: 1,34 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on Y24: 1,97 m/V%
Note on Y26: 9,45 m/v%
Note on Y27: 2,23 m/v%
Note on Y28: 9,46 m/v%
Note on Y29: 5,02 m/v%
Note on Y30: 9,55 m/v%
Note on Y31: 4,8 m/v%
Note on Y33: 4,52 m/v%
Note on Y34: 7,79 m/V%
Note on Y35: 3,96 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on Y36: 5,45 m/v%
Note on Y37: 6,77 m/v%
Note on Y38: 2,88 m/v%
Note on Y39: 8,59 m/v%
Note on Y40: 9,54 m/v%
Note on Y41: 1,54 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on Y42: 4,05 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on Y43: 3,24 m/v%
Note on Y44: 4,58 m/v%
Note on Y53: 2,66 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on Z7: m/V%
Note on Z8: m/V%
Note on Z17: m/V%
Note on Z18: m/V%
Note on Z19: m/V%
Note on Z21: m/V%
Note on Z22: m/V%
Note on Z24: m/V%
Note on Z37: m/v%
Note on Z38: m/v%
Note on Z41: m/v%
Note on Z42: m/v%
Note on Z43: m/v%
Note on Z53: m/V%
Note on AA7: 0,00175 m/V%
Note on AA8: 0,00148 m/V%
Note on AA17: 6,24 m/V%
Note on AA18: 2,78 m/V%
Note on AA19: 1,48 m/V%
Note on AA20: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AA21: 3,27 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AA22: 1,55 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AA24: 1,28 m/V%
Note on AA26: 3,94 m/v%
Note on AA27: 2,25 m/v%
Note on AA28: 7,32 m/v%
Note on AA29: 5,67 m/v%
Note on AA30: 8,3 m/v%
Note on AA31: 6,01 m/v%
Note on AA32: 5,7 m/v%
Note on AA33: 5,98 m/v%
Note on AA34: 4,98 m/v%
Note on AA35: 4,15 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AA36: 5,67 m/v%
Note on AA37: 5,63 m/v%
Note on AA38: 1,75 m/v%
Note on AA39: 4,18 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AA40: 7,59 m/v%
Note on AA41: 1,31 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AA42: 1,63 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AA43: 2,16 m/v%
Note on AA44: 7,33 m/v%
Note on AA53: 3,61 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AA55: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AB7: m/V%
Note on AB8: m/V%
Note on AB17: m/V%
Note on AB18: m/V%
Note on AB19: m/V%
Note on AB21: m/V%
Note on AB22: m/V%
Note on AB24: m/V%
Note on AB37: m/v%
Note on AB38: m/v%
Note on AB41: m/v%
Note on AB42: m/v%
Note on AB43: m/v%
Note on AB53: m/V%
Note on AC7: 0,00593 m/V%
Note on AC8: 0,00189 m/V%
Note on AC17: 6,62 m/V%
Note on AC18: 4,06 m/V%
Note on AC19: 2,15 m/V%
Note on AC20: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AC21: 3,40 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AC22: 1,49 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AC24: 1,6 m/V%
Note on AC26: 6,1 m/v%
Note on AC27: 2,15 m/v%
Note on AC28: 7,19 m/v%
Note on AC29: 6,09 m/v%
Note on AC30: 7,51 m/v%
Note on AC31: 9,44 m/v%
Note on AC32: 5,68 m/v%
Note on AC33: 7,09 m/v%
Note on AC34: 6,11 m/v%
Note on AC35: 3,9 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AC36: 5,48 m/v%
Note on AC37: 6,99 m/v%
Note on AC38: 4,58 m/v%
Note on AC39: 9,2 m/v%
Note on AC40: 7,36 m/v%
Note on AC41: 1,36 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AC42: 2 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AC43: 4,91 m/v%
Note on AC44: 9,75 m/v%
Note on AC53: 3,2 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AD7: m/V%
Note on AD8: m/V%
Note on AD17: m/V%
Note on AD18: m/V%
Note on AD19: m/V%
Note on AD24: m/V%
Note on AD37: m/v%
Note on AD38: m/v%
Note on AD43: m/v%
Note on AE7: 0,0019 m/V%
Note on AE8: 0,0024 m/V%
Note on AE17: 0,0426 m/V%
Note on AE18: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AE19: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AE20: 0,0621 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AE24: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AE37: 0,35 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AE38: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AE43: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AE54: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AF7: m/V%
Note on AF8: m/V%
Note on AF17: m/V%
Note on AF18: m/V%
Note on AF19: m/V%
Note on AF21: m/V%
Note on AF24: m/V%
Note on AF37: m/v%
Note on AF38: m/v%
Note on AF42: m/v%
Note on AF43: m/v%
Note on AG4: 0,008 m/v%
Note on AG7: 0,00044 m/V%
Note on AG8: 0,000468 m/V%
Note on AG17: 0,0182 m/V%
Note on AG18: 0,003 m/V%
Note on AG19: 0,0008 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AG20: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AG21: 0,00184 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AG24: 0,0007 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AG26: 0,00178 m/v%
Note on AG29: 0,0037 m/v%
Note on AG30: 0,003 m/v%
Note on AG33: 0,0027 m/v%
Note on AG36: 0,0084 m/v%
Note on AG37: 0,0151 m/v%
Note on AG38: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AG39: 0,00285 m/v%
Note on AG42: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AG43: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AG52: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AH7: m/V%
Note on AH8: m/V%
Note on AH17: m/V%
Note on AH18: m/V%
Note on AH19: m/V%
Note on AH21: m/V%
Note on AH24: m/V%
Note on AH37: m/v%
Note on AH38: m/v%
Note on AH42: m/v%
Note on AH43: m/v%
Note on AI4: 0,0015m/v%
Note on AI7: 0,000148 m/V%
Note on AI8: 0,000149 m/V%
Note on AI17: 0,011 m/V%
Note on AI18: 0,007 m/V%
Note on AI19: 0,006 m/V%
Note on AI20: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AI21: 0,0008 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AI24: 0,0062 m/V%
Note on AI26: 0,0075 m/v%
Note on AI36: 0,0157 m/v%
Note on AI37: 0,0126 m/v%
Note on AI39: 0,00872 m/v%
Note on AI42: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AI55: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AJ17: m/V%
Note on AJ18: m/V%
Note on AJ19: m/V%
Note on AJ21: m/V%
Note on AJ24: m/V%
Note on AJ37: m/v%
Note on AJ38: m/v%
Note on AJ42: m/v%
Note on AJ43: m/v%
Note on AK4: 0,022 m/v%
Note on AK17: 0,0163 m/V%
Note on AK18: 0,007 m/V%
Note on AK19: 0,009 m/V%
Note on AK20: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AK21: 0,0026 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AK24: 0,005 m/V%
Note on AK26: 0,0165 m/v%
Note on AK29: 0,0252 m/v%
Note on AK30: 0,0367 m/v%
Note on AK33: 0,034 m/v%
Note on AK35: 0,02 m/v%
Note on AK36: 0,0225 m/v%
Note on AK37: 0,0163 m/v%
Note on AK38: 0,01 m/v%
Note on AK39: 0,0143 m/v%
Note on AK40: 0,0163 m/v%
Note on AK42: 0,00183 m/v%
Note on AK43: 0,0093 m/v%
Note on AL7: m/V%
Note on AL8: m/V%
Note on AL17: m/V%
Note on AL18: m/V%
Note on AL19: m/V%
Note on AL21: m/V%
Note on AL37: m/v%
Note on AL38: m/v%
Note on AL42: m/v%
Note on AL43: m/v%
Note on AM4: 0,011 m/v%
Note on AM7: 0,00124 m/V%
Note on AM8: 0,0013 m/V%
Note on AM17: 0,00754 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AM18: 0,003 m/V %
Note on AM19: 0,003 m/V%
Note on AM20: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AM21: 0,00207 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AM26: 0,000675 m/v%
Note on AM29: 0,0128 m/v%
Note on AM30: 0,017 m/v%
Note on AM35: 0,008 m/v%
Note on AM36: 0,0125 m/v%
Note on AM37: 0,0066 m/V%
Note on AM39: 0,00618 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AM42: 0,00665 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AM51: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AM54: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AM55: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AN7: m/V%
Note on AN8: m/V%
Note on AN17: m/V%
Note on AN18: m/V%
Note on AN19: m/V%
Note on AN21: m/V%
Note on AN24: m/V%
Note on AN37: m/v%
Note on AN38: m/v%
Note on AN42: m/v%
Note on AN43: m/v%
Note on AO4: 0,001 m/v%
Note on AO7: 0,0020 m/V%
Note on AO8: 0,0020 m/V%
Note on AO17: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AO18: 0,0002 m/V%
Note on AO19: 0,0003 m/V%
Note on AO20: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AO21: 0,0012 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AO24: 0,00015 m/V%
Note on AO26: 0,00089 m/v%
Note on AO30: 0,0016 m/v%
Note on AO37: 0,00378 m/v%
Note on AO39: 0,000785 m/v% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AO42: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AO54: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AP7: m/V%
Note on AP8: m/V%
Note on AP17: m/V%
Note on AP18: m/V%
Note on AP19: m/V%
Note on AP21: m/V%
Note on AP24: m/V%
Note on AP37: m/v%
Note on AP38: m/v%
Note on AP42: m/v%
Note on AP43: m/v%
Note on AQ4: 0,008 m/v%
Note on AQ7: 0,00113 m/V%
Note on AQ8: 0,00116 m/V%
Note on AQ17: 0,0152 m/V%
Note on AQ18: 0,002 m/V%
Note on AQ19: 0,001 m/V%
Note on AQ20: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AQ21: 0,0009 m/V% Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AQ24: 0,0008 m/V%
Note on AQ26: 0,00194 m/v%
Note on AQ29: 0,0039 m/v%
Note on AQ30: 0,021 m/v%
Note on AQ33: 0,0034 m/v%
Note on AQ36: 0,0085 m/v%
Note on AQ37: 0,0167 m/v%
Note on AQ39: 0,00267 m/v%
Note on AQ40: 0,0027 m/v%
Note on AQ42: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AQ43: 0,0014 m/v%
Note on AQ55: Hatóanyagtartalom alacsonyabb a garantált előrásnál
Note on AR2: hazai jogszabály által előírt határérték: 10 mg/l
Note on AS2: jogszabály által előírt határérték: 20 mg/l
Note on AT2: jogszabály által előírt határérték: 50 mg/l
Note on AU2: jogszabály által előírt határérték: 10 mg/l
Note on AV2: jogszabály által előírt határérték: 1 mg/l
Note on AW2: jogszabály által előírt határérték: 50 mg/l
Note on AX2: jogszabály által előírt határérték: 100 mg/l