## JV TERV 2024
Jártassági vizsgálati forduló kódja | Alvállalkozó laboratórium | Tervezett mintaosztási idő | A jártassági vizsgálat tárgya (mátrix) | Jártassági vizsgálat típusa | Vizsgálandó paraméterek | Eredmények beküldésének tervezett ideje | Mintakiosztás módja | Részvételi díj (nettó HUF )** | Homogenitás vizsgálat | Stabilitás vizsgálat | Értékelési módszer hozzárendelt érték és célszórás meghatározása | Tervezett tartomány | Megjegyzés
1-2024 | Nébih ÉLI Központi Vetőmagvizsgálati Laboratórium 1024 Budapest Kis Rókus u. 15/A | 2024. március 5-6. | fehérmustár vetőmag | Vetőmag jártassági vizsgálat | tisztaság, idegen mag tartalom, ezermagtömeg* | 2024. április 15. | személyes átvétel | 24000 | ISO 13528 szabvány alapján | Nem alkalmazható | Tattersfield módszer alapján (konszenzusos átlagérték és célszórás alkalmazásával) | 98,0-99,5 %; 8-12 db/minta; 4-8 g;
2-2024 | Nébih ÉLI Központi Vetőmagvizsgálati Laboratórium 1024 Budapest Kis Rókus u. 15/A | 2024. március 5-6. | pohánka vetőmag | Vetőmag jártassági vizsgálat | csírázóképesség vizsgálat | 2024. április 15. | személyes átvétel | 12000 | ISO 13528 szabvány alapján | Nem alkalmazható | Tattersfield módszer alapján (konszenzusos átlagérték és célszórás alkalmazásával) | 75-98 %
3-2024 | Nébih ÉLI Központi Vetőmagvizsgálati Laboratórium 1024 Budapest Kis Rókus u. 15/A | 2024. március 5-6. | uborka vetőmag | Vetőmag jártassági vizsgálat | tisztaság, idegen mag tartalom, csírázóképesség vizsgálat | 2024. április 15. | személyes átvétel | 24000 | ISO 13528 szabvány alapján | Nem alkalmazható | Tattersfield módszer alapján (konszenzusos átlagérték és célszórás alkalmazásával) | 98,0-99,5 %; 8-12 db/minta; 78-95 %
4-2024 | Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest, Mester u. 81. | 2024. március 5. | hús | Mikrobiológiai jártassági vizsgálat | Enterococcus spp. számmeghatározás, kimutatás, MPN; Bacillus cereus számmeghatározás | 2024. március 22. | személyes átvétel | 48000 | Kimutatás esetében: érzékenység, pontosság, precizitás meghatározása. Számmeghatározás esetében: elégséges homogenitás - szignifikáns heterogenitás próba. | Nem alkalmazható | Kimutatás esetében: Jelenlét-hiány megfelelőségének megállapításával. Számmeghatározás esetében: Q method/medián (konszenzusos átlagérték és megadott célszórás alkalmazásával) | Enterococcus spp. 3000 CFU/g; Bacillus cereus 800 CFU/g
5-2024 | Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest, Mester u. 81. | 2024. május 7. | tej | Mikrobiológiai jártassági vizsgálat | Koaguláz pozitív Staphylococcus aureus számmeghatározás, kimutatás, MPN, összmikrobaszám | 2024. május 24. | személyes átvétel | 48000 | Kimutatás esetében: érzékenység, pontosság, precizitás meghatározása. Számmeghatározás esetében: elégséges homogenitás - szignifikáns heterogenitás próba. | Nem alkalmazható | Kimutatás esetében: Jelenlét-hiány megfelelőségének megállapításával. Számmeghatározás esetében: Q method/medián (konszenzusos átlagérték és megadott célszórás alkalmazásával) | Koaguláz pozitív Staphylococcus aureus 1500 CFU/g; összmikrobaszám 3000 CFU/g
2024. évi Trichinella | Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest Mester u. 81. | 2024. május 7. (1. kör) és 2024. május 14. (2.kör) | sertéshús | Parazitológiai jártassági vizsgálat | Trichinella spiralis lárvák kimutatása és számmeghatározása | 2024. május 10. (1. kör) és 2024. május 17. (2. kör) | személyes átvétel | ingyenes | ISO 22117 szabvány alapján | Nem alkalmazható | Nemzetközi Trichinellosis Bizottság ajánlása alapján | pozitív/negatív; 3-5 lárva/minta
6-2024 | Nébih ÉLI Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium 1144 Budapest, Remény u. 42/b | 2024. május 21. | takarmány keverék | Takarmány analitikai jártassági vizsgálat | Weendei analízis: Nedvesség, nyers hamu, nyers rost, nyers fehérje, nyers zsír, emészthető fehérje, keményítő, cukor | 2024. június 14. | postai úton | 60000 | ISO 13528 szabvány alapján | ISO 13528 szabvány alapján | ISO 13528 szabvány alapján | Nedvesség 10-12 %(m/m), nyers hamu 6-10 %(m/m), nyers rost 2-6 %(m/m), nyers fehérje 17-22 %(m/m), nyers zsír 1-5 %(m/m), emészthető fehérje 15-20 %(m/m), keményítő 30-40 %(m/m), cukor 2-6 %(m/m)
7-2024 | Nébih ÉLI Növény- és Talajvédelmi Nemzeti Referencia Laboratórium 2481 Velence, Ország út 23. | 2024. július 2. | növény | Növény jártassági vizsgálat | szárazanyag-tartalom, N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Pb, Cd, Cr, Ni, Al, S*, As *, Co*, Hg*, Mo*, Se*, | 2024. július 26. | postai úton | 48000 | Bizonylat alapján | Bizonylat alapján | ISO 13528 szabvány alapján | szárazanyag: 60-95%, Tápelemek: 0-500 g/kg; Toxikus elemek: 0,1-500 mg/kg
8-2024 | Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest Mester u. 81. | 2024. szeptember 24. | baromfi bélsár, szerocsoport meghatározás | Mikrobiológiai jártassági vizsgálat | Salmonella spp. kimutatás; S. Enteritidis és S. Typhimurium jelenlétének kizárása "O" szerocsoport alapján | 2024. október 11. | személyes átvétel | 36000 | érzékenység, pontosság, precizitás meghatározása | Nem alkalmazható | Jelenlét-hiány megfelelőségének megállapításával , helyes kizárás "O" szerocsoport alapján | pozitív/negatív; S.Enteritidis és S.Typhimurium jelenléte kizárható/nem zárható ki/nem Salmonella genus
9-2024 | Nébih ÉLI Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium Miskolci Telephely 3534 Miskolc, Stadion u. 39/A | 2024. október 15. | margarin | Élelmiszer-analitikai jártassági vizsgálat | zsírsavösszetétel, nedvesség, szárazanyag, sótartalom, zsírtartalom# | 2024. november 8. | személyes átvétel | 24000 | ISO 13528 szabvány alapján | ISO 13528 szabvány alapján | ISO 13528 szabvány alapján | Zsírsavösszetétel (SAFA) 20-21g/100g Zsírtartalom 39-40%, Konyhasó tartalom 1,3-1,5g/100g, Nedvesség tartalom 37-38%(m/m) | #vizsgálandó paraméterek bővültek a zsírtartalom meghatározásával (2024.01.31)
10-2024 | Nébih ÉLI Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium 1144 Budapest, Remény u. 42/b | 2024. október 29. | kukorica | Toxikológiai jártassági vizsgálat | Aflatoxin B1, Aflatoxin B2*, Aflatoxin G1*, Aflatoxin G2*, összes Aflatoxin, F2-toxin (zearalenon)*, T-2* és HT-2 toxin*, összes Fumonizin* | 2024. november 22. | személyes átvétel | 60000 | ISO 13528 szabvány alapján | ISO 13528 szabvány alapján | ISO 13528 szabvány alapján | Aflatoxin B1, -B2, -G1, -G2: 1,00-7,00 µg/kg összes Aflatoxin: 8,00-14,0 µg/kg, F2-toxin (zearalenon): 0-10 mg/kg, T-2 és HT-2 toxin 5-15 µg/kg, összes Fumonizin: 0,2-1,5 mg/kg
11-2024 | Nébih ÉLI Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium 1095 Budapest, Mester u. 81. | 2024. november 5. | májkrém | Toxikológiai jártassági vizsgálat | As, Cd, Hg, Pb | 2024. november 29. | személyes átvétel | 60000 | ISO 13528 szabvány alapján | ISO 13528 szabvány alapján | ISO 13528 szabvány alapján | 0-0,5 mg/kg