## JV TERV 2025
Jártassági vizsgálat kódja | Alvállalkozó laboratórium | Tervezett mintaosztási idő | A jártassági vizsgálat tárgya (mátrix) | Jártassági vizsgálati megnevezése | Vizsgálandó paraméterek | Eredmények beküldésé-nek tervezett ideje | Minta-kiosztás módja | Részvételi díj (nettó HUF )** | Homogenitás vizsgálat | Stabilitás vizsgálat | Értékelési módszer hozzárendelt érték és célszórás meghatározása | Tervezett tartomány | Megjegyzés
1-2025 | Nébih ÉLI Központi Vetőmag-vizsgálati Laboratórium 1024 Budapest Kis Rókus u. 15/A | 2025. március 4-5. | őszi káposzta-repce vetőmag | Vetőmag jártassági vizsgálat | tisztaság, idegen mag tartalom | 2025. április 25. | személyes átvétel | 35050 | ISO 13528 szabvány alapján | Nem alkalmaz-ható | Tattersfield módszer alapján (konszenzusos átlagérték és célszórás alkalmazásával) | 98,0-99,5 %; 8-12 db/minta
2-2025 | Nébih ÉLI Központi Vetőmag-vizsgálati Laboratórium 1024 Budapest Kis Rókus u. 15/A | 2025. március 4-5. | borsó vetőmag | Vetőmag jártassági vizsgálat | nedvességtartalom | 2025. április 25. | személyes átvétel | 45330 | ISO 13528 szabvány alapján | ISO 13528 szabvány alapján | Tattersfield módszer alapján (konszenzusos átlagérték és célszórás alkalmazásával) | 7-12 %
3-2025 | Nébih ÉLI Központi Vetőmag-vizsgálati Laboratórium 1024 Budapest Kis Rókus u. 15/A | 2025. március 4-5. | sárgarépa vetőmag | Vetőmag jártassági vizsgálat | tisztaság, idegen mag tartalom, csírázóképesség | 2025. április 25. | személyes átvétel | 65385 | ISO 13528 szabvány alapján | Nem alkalmaz-ható | Tattersfield módszer alapján (konszenzusos átlagérték és célszórás alkalmazásával) | 98,0-99,5 %; 8-12 db/minta 75-98 %
4-2025 | Nébih ÉLI Központi Vetőmag-vizsgálati Laboratórium 1024 Budapest Kis Rókus u. 15/A | 2025. március 4-5. | rozs vetőmag | Vetőmag jártassági vizsgálat | csírázóképesség | 2025. április 25. | személyes átvétel | 52920 | ISO 13528 szabvány alapján | Nem alkalmaz-ható | Tattersfield módszer alapján (konszenzusos átlagérték és célszórás alkalmazásával) | 75-98 %
5-2025 | Nébih ÉLI Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium Miskolci Telephely 3534 Miskolc, Stadion u. 39./A | 2025. március 25. | sütőipari termék (hot-dog kifli) | Élelmiszer analitikai jártassági vizsgálat | szárazanyag-tartalom*, hamutartalom, nátrium-klorid tartalom, zsírtartalom, cukortartalom | 2025. április 17. | postai úton | 52480 | Bizonylat alapján | Bizonylat alapján | ISO 13528 szabvány alapján | szárazanyag-tartalom* 70,00-95,00% (m/m); Zsírtartalom: 0,5-3,5 2,0-10,0 % (m/m); Cukortartalom: 0,5-3,5 5,0-25,0 %(m/m); Nátrium-klorid: 0,50-3,50% (m/m); Hamutartalom: 0,100-5,000% (m/m); | A tervezett tartomány változásának indoka a tervezett alapmintától eltérő minta beszerzése.
2025. évi Trichi-nella | Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest Mester u. 81. | 2025. május 6. (1.kör) 2025. május 13. 2025.május 20. (2. kör) | sertéshús | Parazitológiai jártassági vizsgálat | Trichinella spiralis lárvák kimutatása és számmeghatározása | 2025 május 9. (1. kör) 2025. május 16. 2025. május 23. (2. kör) | személyes átvétel | ingyenes | ISO 22117 szabvány alapján | Nem alkalmazható | Nemzetközi Trichinellosis Bizottság ajánlása alapján | pozitív/negatív; 3-5 lárva/minta | Az időpont változás indoka az alvállalkozó laboratórium előre nem ismert elfoglaltsága.
6-2025 | Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest, Mester u. 81. | 2025. május 27. | zöldség keverék | Élelmiszer mikrobiológiai jártassági vizsgálat | Listeria monocytogenes kimutatás, Enterobacteriaceae spp. számmeghatározás (cfu és MPN), Escherichia coli kimutatás, számmeghatározás (cfu és MPN), Coliform kimutatás, számmeghatározás (cfu és MPN) | 2025. június 20. | személyes átvétel | 67870 | Kimutatás esetében: érzékenység, pontosság, precizitás meghatározása. Számmeghatározás esetében: elégséges homogenitás - szignifikáns heterogenitás próba. | Nem alkalmaz-ható | Kimutatás esetében: Jelenlét-hiány megfelelőségének megállapításával. Számmeghatározás esetében: Q method/medián (konszenzusos átlagérték és megadott célszórás alkalmazásával) | 3000-5000 cfu
7-2025 | Nébih ÉLI Növény- és Talajvédelmi Nemzeti Referencia Laboratórium 2481 Velence, Ország út 23. | 2025. június 10. | talaj | Talaj jártassági vizsgálat | összes As, összes B, összes Ba, összes Cd, összes Co, összes Cr, összes Cu, összes Hg, összes Mo, összes Ni, összes Pb, összes Zn, összes Al*, összes Ca*, összes Fe*, összes K*, összes Mg*, összes Mn*, összes Na*, összes P*, összes S*, összes Se, szárazanyagtartalom* | 2025. július 4. | postai úton | 65255 | Bizonylat alapján | Bizonylat alapján | ISO 13528 szabvány alapján | elemek: 0,01 -40000 mg/kg, kivétel: összes Al: 0,01 - 80000 mg/kg; összes Hg: 0,002 - 40 mg/kg; összes Se: 0,01 - 40 mg/kg; szárazanyagtartalom*: 90 - 100 m/m% | A vizsgálandó JV minta tulajdonságainak változása miatt módosultak egyes mérendő paraméterek és tartományaik.
8-2025 | Nébih ÉLI Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium 1118 Budapest, Budaörsi út 141.-145. | 2025. június 24. | takarmány-keverék (starter teljes értékű takarmány) | Takarmány analitikai jártassági vizsgálat | Bővített Weendei: nedvesség, nyershamu, nyersfehérje, emészthető nyersfehérje, valódi fehérje (Barnstein szerint), nyerszsír, nyersrost, rost összetétel (ADF, NDF, ADL), keményítő, összes cukor | 2025. július 18. | postai úton | 70400 | ISO 13528 szabvány alapján | ISO 13528 szabvány alapján | ISO 13528 szabvány alapján | nedvesség: 9,50-14,5 %, nyershamu: 4,50-6,50 2,00-6,00 %, nyersfehérje: 16,5-18,5 16,00-20,00 %, emészthető nyersfehérje: 14,5-17,5 10,00-17,00 %, nyerszsír: 2,00-4,00 1,50-5,00 %, nyersrost: 2,50-4,50 2,00-6,00 %, keményítő 39,0-43,0 30,0-45,0 %, összes cukor: 3,0-5,5 2,50-6,00 % | A vizsgálandó JV minta tulajdonságainak változása miatt módosultak egyes mérendő paraméterek és tartományaik.
9-2025 | Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest Mester u. 81. | 2025. szeptember 23. | baromfi bélsár, szerocsoport meghatározás | Mikrobiológiai jártassági vizsgálat | Salmonella spp. kimutatás; S. Enteritidis és S. Typhimurium jelenlétének kizárása "O" szerocsoport alapján | 2025. október 17. | személyes átvétel | 60060.6061 | érzékenység, pontosság, precizitás meghatározása | Nem alkalmaz-ható | Jelenlét-hiány megfelelőségének megállapításával , helyes kizárás "O" szerocsoport alapján | pozitív/negatív; S.Enteritidis és S.Typhimurium jelenléte kizárható/nem zárható ki/nem Salmonella genus
10-2025 | Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest, Mester u. 81. | 2025. október 7. | takarmányliszt | Takarmány mikrobiológiai jártassági vizsgálat | Salmonella spp. kimutatás, Penészgomba számmeghatározás, Élesztőgomba számmeghatározás | 2025. november 3. | személyes átvétel | 73015.6522 | Kimutatás esetében: érzékenység, pontosság, precizitás meghatározása. Számmeghatározás esetében: elégséges homogenitás - szignifikáns heterogenitás próba. | Nem alkalmazható | Kimutatás esetében: Jelenlét-hiány megfelelőségének megállapításával. Számmeghatározás esetében: Q method/medián (konszenzusos átlagérték és megadott célszórás alkalmazásával) | 3000-5000 cfu
11-2025 | Nébih ÉLI Növény- és Talajvédelmi Nemzeti Referencia Laboratórium 2481 Velence, Ország út 23. | 2025. október 7. | szerves trágya | Analitikai jártassági vizsgálat | nedvességtartalom, szárazanyagtartalom, izzítási veszteség, összes N, P, K, Ca, Mg, Na, Ba, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Zn, Sn | 2025. november 3. | postai úton | 70600 | Bizonylat alapján | Bizonylat alapján | ISO 13528 szabvány alapján | nedvesség: 1-30 m/m%; szárazanyag: 70-99 m/m%; izzítási veszteség: 40-80 m/m%; elemek: 0,01 mg/kg-50000 mg/kg sz.a.
12-2025* | Nébih ÉLI Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium 1095 Budapest, Mester u. 81. | 2025. november 4. | almalé | Élelmiszer toxikológiai jártassági vizsgálat | patulin* | 2025. november 28. | személyes átvétel | 106800 | ISO 13528 szabvány alapján | ISO 13528 szabvány alapján | ISO 13528 szabvány alapján | patulin: 0-70 µg/l | NEM AKKREDITÁLTAN SZERVEZETT JÁRTASSÁGI VIZSGÁLAT