## JV TERV 2026
Jártassági vizsgálat kódja | Külső Szolgáltató laboratórium | Tervezett mintaosztási idő | A jártassági vizsgálat tárgya (mátrix) | Jártassági vizsgálati megnevezése | Vizsgálandó paraméterek | Eredmények beküldésének tervezett ideje | Minta-kiosztás módja | Részvételi díj (nettó HUF)** | Homogenitás vizsgálat | Stabilitás vizsgálat | Értékelési módszer hozzárendelt érték és célszórás meghatározása | Tervezett tartomány | Megjegyzés
1-2026 | Nébih MGEI Központi Vetőmag-vizsgálati Laboratórium 1024 Budapest Kis Rókus u. 15/A | 2026. március 3.-4. | homoki zab vetőmag | Vetőmag vizuális jártassági vizsgálat | tisztaság, idegenmag tartalom | 2026. április 2. | személyes átvétel | 39700 | Nem alkalmazható. | Nem alkalmazható. | MSZ EN ISO/IEC 17043, Tattersfield módszer alapján (konszenzusos átlagérték és célszórás alkalmazásával) | 98,0-99,5 %; 8-12 db/minta
2-2026 | Nébih MGEI Központi Vetőmag-vizsgálati Laboratórium 1024 Budapest Kis Rókus u. 15/A | 2026. március 3.-4. | borsó vetőmag | Vetőmag vizuális jártassági vizsgálat | tisztaság, idegenmag tartalom, csírázóképesség | 2026. április 2. | személyes átvétel | 50400 | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | Nem alkalmazható. | MSZ EN ISO/IEC 17043, Tattersfield módszer alapján (konszenzusos átlagérték és célszórás alkalmazásával) | 98,0-99,5 %; 8-12 db/minta
3-2026 | Nébih MGEI Központi Vetőmag-vizsgálati Laboratórium 1024 Budapest Kis Rókus u. 15/A | 2026. március 3.-4. | lucerna vetőmag | Vetőmag vizuális jártassági vizsgálat | csírázóképesség | 2026. április 2. | személyes átvétel | 51200 | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | Nem alkalmazható. | MSZ EN ISO/IEC 17043, Tattersfield módszer alapján (konszenzusos átlagérték és célszórás alkalmazásával) | 75-98 %
2026. évi Trichinella jártassági vizsgálat | Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest Mester u. 81. | 2026. április 14. (1. kör) 2026. április 21. (2. kör) | sertéshús | Parazitológiai jártassági vizsgálat | Trichinella spiralis lárvák kimutatása és számmeghatározása | 2026. április 17. (1. kör) 2026. április 24. (2. kör) | személyes átvétel | ingyenes | ISO 22117 szabvány alapján | Nem alkalmazható | Nemzetközi Trichinellosis Bizottság ajánlása alapján (DOI: 10.1016/j.fawpar.2019.e00059) | pozitív/negatív; 3-5 lárva/pozitív minta
4-2026 | Nébih ÉLI Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium 1118 Budapest, Budaörsi út 141.-145. | 2026. április 21. | húskészítmény | Élelmiszer analitikai jártassági vizsgálat | NaCl-tartalom (Cl alapon), NaCl-tartalom (Na alapon), vízaktivitás érték, Ca-tartalom | 2026. május 21. | személyes átvétel | 56000 | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | NaCl-tartalom: legfeljebb 5,0%(m/m) (58%-os víztartalomra vonatkoztatva); Vízaktivitás értéke (aw) legfeljebb 0,91; Ca-tartalom: 0,001-400 mg/kg
5-2026 | Nébih ÉLI Növény-egészségügyi Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapesti Telephely 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. | 2026. május 5. | szőlőprésnedv | Növény-egészségügyi jártassági vizsgálat | Grapevine flavescence doree phytoplasma kimtatás PCR módszerrel* | 2026. május 22. | személyes átvétel | 70900 | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | pozitív/negatív | NEM akkreditáltan szervezett jártassági vizsgálat
6-2026 | Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest Mester u. 81. | 2026. május 12. | készétel | Élemiszer mikrobiológiai jártassági vizsgálat | Clostridium perfringens szám (CFU, MPN), kimutatás; szulfitredukáló Clostridiumok száma (CFU, MPN), kimutatás*; Listeria monocytogenes kimutatás, szám (CFU); Salmonella spp. (kimutatás) | 2026. május 29. | személyes átvétel | 66200 | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | 0-1000000 CFU/g; pozitív/negatív
Jártassági vizsgálat kódja | Külső Szolgáltató laboratórium | Tervezett mintaosztási idő | A jártassági vizsgálat tárgya (mátrix) | Jártassági vizsgálati megnevezése | Vizsgálandó paraméterek | Eredmények beküldésének tervezett ideje | Minta-kiosztás módja | Részvételi díj (nettó HUF)** | Homogenitás vizsgálat | Stabilitás vizsgálat | Értékelési módszer hozzárendelt érték és célszórás meghatározása | Tervezett tartomány | Megjegyzés
7-2026 | Nébih ÉLI Növény- és Talajvédelmi Nemzeti Referencia Laboratórium 2481 Velence, Ország út 23. | 2026. május 12. | talaj | Talaj jártassági vizsgálat | pH(H2O), pH(KCl), mész, humusz, Arany-féle kötöttségi szám (KA), vízben oldható összes só, NH4+-N (KCl oldható), (NO3-)+NO2-)-N (KCl oldható), SO42--S (KCl oldható), Mg (KCl oldható), P2O5 (AL oldható), K2O (AL oldható), Na (AL oldható), Ca (AL oldható)*, Cu (EDTA oldható), Zn (EDTA oldható), Mn (EDTA oldható), Fe (EDTA oldható), mechanikai összetétel, leiszapolható rész, y1/y2 vagy szóda*, kicserélhető kationok (Ca, Mg, Na, K), S-érték* | 2026. június 12. | Postai úton | 80600 | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | pH(H2O): 5-9, pH(KCl): 4-8, mész: 0,1-25 %, humusz: 0,2-4 %, KA: 25-60, vízben oldható összes só: 0,02-0,5, mechanikia összetétel (0,005-0,002 mm; 0,005-0,002 mm; agyag; durva homok; finom homok; homokliszt; iszap): 0,01-45,0 m/m% leiszapolható rész: 10-40 m/m % kicserélhető kationok (Ca, Mg, Na, K): 0,001-20,0 mmol/100g S-érték: 10,0-50,0 mgeé/100g Tápelemek: 0-50 g/kg;
8-2026 | Nébih ÉLI Növény- és Talajvédelmi Nemzeti Referencia Laboratórium 2481 Velence, Ország út 23. | 2026. május 12. | talaj | Talaj jártassági vizsgálat | Azotobacter agile teszt* | 2026. június 12. | Postai úton | 59300 | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | +/pozitív (szaporodás) ± (szaporodásgátlás gyenge) -/negatív (szaporodásgátlás) | NEM akkreditáltan szervezett jártassági vizsgálat
9-2026 | Nébih ÉLI Radioanalitikai Referencia Laboratórium, 1182 Budapest, Fogoly u. 13-15. | 2026. május 12. | növényi eredetű minta | Radioanalitikai jártassági vizsgálat | Gamma sugárzó izotópok, Összes-béta aktivitáskoncentráció | 2026. június 26. | személyes átvétel | 64300 | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | Jelzett minta mentességi szint alatt Gamma sugárzók izotóponként 0-600 Bq/kg
10-2026 | Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest Mester u. 81. | 2026. május 19. | növényi eredetű termék | GMO jártassági vizsgálat | GMO szűrővizsgálat: 35S promoter, NOS terminátor, EPSP, pat/bar génszekvenciák meghatározása | 2026. június 19. | személyes átvétel | 95200 | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | pozitív/negatív
11-2026 | Nébih ÉLI Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium 1118 Budapest, Budaörsi út 141.-145. | 2026. július 21. | takarmány | Takarmány analitikai jártassági vizsgálat | Weendei: nedvesség, nyersfehérje, emészthető nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, keményítő, összes cukor, nyershamu; Makro- és mikroelemek: Na, P, Ca, Zn, Cu, Fe, Mn, Se vitaminok (A, D3, E, K3, B1, B2, B6)*, Xantofil* | 2026. augusztus 21. | Postai úton | 80600 | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | Nedvesség: 8-14,5%; Nyersfehérje: 14,5-18,5%; Emeszthető nyersfehérje: 12-18%; Nyerzsír: 2,5-5,5%; Nyersrost: 2,8-5,2%; Kemenyítő: 33-45%; Összes cukor: 2-10%; Nyershamu: 10-15,5%; Na: 0,05-0,25%; P: 0,2-0,65%; Ca: 2-4,5%; Zn: 40-100mg/kg; Cu: 2-12mg/kg; Fe: 10-40mg/kg; Mn: 50-120mg/kg; Se: 0,1-0,5mg/kg; A-vit: 5000-10000 NE/kg; D3-vit: 1800-3200 NE/kg; E-vit: 10-45mg/kg; K3-vit:1-10mg/kg; B1-vit: 0,8-2,5mg/kg; B2-vit: 1-8mg/kg; B6-vit: 1-6mg/kg; Xantofil: 1-40mg/kg
12-2026 | Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest Mester u. 81. | 2026. szeptember 22. | baromfi bélsár, szerocsoport meghatározás | Mikrobiológiai jártassági vizsgálat | Salmonella spp. kimutatás; S. Enteritidis és S. Typhimurium jelenlétének kizárása "O" szerocsoport alapján | 2026. október 9. | személyes átvétel | 63600 | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | Nem alkalmazható | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | pozitív/negatív; S.Enteritidis és S.Typhimurium jelenléte kizárható/nem zárható ki/nem Salmonella genus
13-2026 | Nébih ÉLI Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest Mester u. 81. | 2026. október 6. | higiéniai minta | Élemiszer mikrobiológiai jártassági vizsgálat | Aerob mezofil mikrobaszám; Koaguláz pozitív Staphylococcus kimutatás, szám (CFU, MPN); Enterococcus spp. kimutatás*, szám (CFU, MPN); Campylobacter spp. (kimutatás, szám(CFU) | 2026. október 22. | személyes átvétel | 65100 | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | 0-1000000 CFU/g; kimutatható/nem kimutatható
14-2026 | Nébih ÉLI Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium, 1095 Budapest Mester u. 81. | 2026. október 13. | hal izom | Élelmiszer toxikológiai jártassági vizsgálat | Arzén (As) | 2026. november 13. | személyes átvétel | 71700 | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | MSZ EN ISO/IEC 17043 alapján | As: 0,001-0,099 mg/kg